## SCO 28 March 2024
SCO
2021-04-12 |  | mantencion rittal
Unidad | Marca | Código | Componente | Location elec. Rack | Comentario
5 | RITTAL | 1111.111 | PC Prueba | 1 | Check |  | Unidad mencionada como perdida no encontrada | * ADCPR-1592 Critical Rittal components for JAO datacenters (obsolescence) - ITG - EUR 12510.35 - CRC-014 - ESO Single source - RITTAL - quoted 28 Jan 2020 / PR100809 Total EUR Excl. VAT 12,510.35 17 feb 2020 / Approved 17 feb 2020 / PO091861 20 feb 2020 10758901 CL (TC860 x 12510.35Eur) / partially arrived (GD78.152 en SCO, GD79.732, GD81332, en inversol ---> en SCO 13 Aug 2020) / fully arrived? partially invoiced - approved / fully invoiced? (Felipe A). C&P Officer: Felipe Jofre
5 | RITTAL | 3396.539 | CMC-TC LCP Plus | B4 | Check | Falta 1 unidad |  | * 1 3396538 2 SK LCP WATER CIRCUIT BOARD 3301.480 UN 387.722 775444 item 1
3 | RITTAL | 7320.790 | CMC-TC Computer multi control door control | B4 | Check |  |  | * 2 7030440 1 DK CMCIII Leak sensor 15 m UN 995.029 995029 item 17
2 | RITTAL | 7320.210 | CMC-TC Computer multi control CMC IO | B4 | Check |  |  | * 3 7030000 (1) CMC III Unidad de proceso UN 601.312 1202624 item 18
3 | RITTAL | 7320.100 | CMC-TC Computer multi control cmc processing unit II | B4 | 1 Malo | TODOS MALOS? | Segun informacion, si, todos devueltos (cajas tienen escrito Malo) | * 4 7030060 (1) CMC III Fuente de alimentaciÃ³n UN 93.069 186138 item 19
| RITTAL | 3397.797 | SK CONTROL BALL VALVE - Valvula regulacion | A1 | Malos | TODOS NUEVOS? | Todos sellados en cajas, uno encontrado en IT WH (Caja abierta pero item sin uso), agregado al inv | * 5 7030088 (1) DK CMC III Unidad montaje 1 U 482.6 m UN 39.362 78724 item 20
4 | RITTAL | 3396.643 | FAN | A4 | Check |  |  | * 6 7200215 2 DK CMC CABLE DE PROLONGACIÃ"N UN 6.123 12246 item 21
| RITTAL | 7030.240 | Brazo hidraulico | A4 | Check | TODOS NUEVOS? | Efectivamente estan todos en cajas selladas, encontrada una und mas desde IT WH
| RITTAL | 3396.565 | Flujometro | B2 | Check |  |  | * 1 3396540 2 SK Unidad de Ventilacion compl. 3301480 UN 410.960 821.920
2 | RITTAL | 5050.306 | Sensor Humedad | B2 | Check | Rittal CMC TC Digital Input: The input module allows the connection of external digital Talse Nsoren to a sensor unit. External sensors and transmitter have a voltage free contact. Connector: RJ12 Socket, 6-pin. Suitable for: I/O unit, access unit and climate unit. | Encontradas dos unds en IT WH, agregadas al inv. | * 2 3396643 2 SK ventilador tipo EC D3G146-AG-61-11 UN 480.276 480.276
4 | RITTAL | 7320.580 | sensor ioi | B2 | Check |  |  | * 3 3396542 2 SK Display for SK 3301480 UN 859.673 1.719.346
5 | RITTAL | 7320.530 | fijacion cmc | B2 | Check |  |  | * 4 3396565 2 SK CAUDALIMETRO PARA LCP UN 390.638 781.276
1 | RITTAL | 7320.425 | soporte cmc | B2 | Check |  |  | * 5 3397795 2 SK RTT CONDENSATE SENSOR F. 3301.480 UN 80.969 161.938
3 | RITTAL | DK7610 | ordenador de cable cmc | B2 | Check |  |  | * 6 3397797 1 SK CONTROL BALL VALVE UN 477.756 477.756
5 | RITTAL | 8611.070 | Manilla Apertura Rack Metálico | B2 | Check |  |  | * 7 3397798 2 SK TEMPERATURE SENSOR COLD AIR 1 UN 32.972 65.944
5 | RITTAL | DK7119.400 | Bandeja Metálica | B1 | Check |  |  | * 8 3397799 2 SK TEMPERATURE SENSOR COLD AIR 2 UN 36.593 73.186
8 | RITTAL | 7166.035 | Base Metálica | B1 | Check |  |  | * 9 3397800 2 SK SENSOR DE TEMPERATURA AIRE FRIO 3 UN 36.154 72.308
1 | RITTAL | 7063.883 | soporte armazon rack estilo Barra Metálica | B1 | Check |  |  | * 10 3397801 2 SK TEMPERATURE SENSOR WARM AIR UN 40.945 81.890
3 | RITTAL | 7320.440 | Bandeja Metálica soporta CMC | B1 | Check |  |  | * 11 3397802 2 SK TEMPERATURE SENSOR WATER FLOW PIPE UN 71.595 143.190
2 | RITTAL | 7320.793 | Botón Apertura de puertas | B2 | Check |  |  | * 12 3397803 2 SK TEMPERATURE SENSOR WATER RETURN PIPE UN 70.288 140.576
8 | RITTAL | TS8800.190 | bisagras metal kit (4un) | B3 | Un kit con 3 unds. / 12 Und. sueltas (3 kit) en A2 |  |  | * 13 3396545 2 BOMBA DE CONDENSACION LCP UN 331.091 662.182
11 | RITTAL | TS8800.190 | Bisagras Sueltas | A2 | Unidades usadas |  |  | * 14 5050306 1 CMC-TC sensor de humedad 7320510 UN 326.594 326.594
24 | RITTAL | 7856.100 | MODULOS A PRESION PSM, SCHUKO 4 TOMAS | B3 | Check
1 | RITTAL | 7738129 | Unidad DET | A2 | Check |  |  | * item 2: 3396539 SK BASIC CMC x 806.33 x 1 units = 806.33 EUR
6 | RITTAL | 7856.230 | MODULO A PRESION PSM, IEC 320 C19 4 TOMAS | B3 | Check
7 | RITTAL | 7320.814 | 1 m, RJ-12, RJ-12, Negro, Macho/Hembra | B2 | Moved from IT Warehouse
1 | RITTAL | 7030.088 | DK CMC III Unidad montaje 1 U | B3 | Moved from IT Warehouse
2 | RITTAL | 3396.538 | 2 SK LCP WATER CIRCUIT BOARD | B3 | ADCPR-1592
1 | RITTAL | 7030.440 | DK CMCIII Leak sensor 15 m UN | B3 | ADCPR-1592
1 | RITTAL | 7030.000 | CMC III Unidad de proceso | B4 | ADCPR-1592 |  |  | ADCPR-1793 Rittal accesories for JAO datacenters T1/2021
1 | RITTAL | 7030.060 | CMC III Fuente de alimentaciÃ³n | B4 | ADCPR-1592 |  |  | * Details: Número de cotización 1210045775
1 | RITTAL | 3301.351 | Manga de conexión 1" x 1 | B1 | Moved from IT Warehouse |  |  | * item 1: 7859120 PSM MODULO IEC60320 C13 6x x 10 x 130.71 = 1307.1 EUR - GD91616 - invoiced! / received
1 | RITTAL | 7856.090 | MODULOS A PRESION PSM, SCHUKO 4 TOMAS with thermal overcurrent protection | B3 | Moved from DC CR |  |  | * item 2: 7859130 PSM MODULO IEC60320 C19 4X LED INTEGRADO 20 x 163.92 = 3278.4 EUR - GD91399 - invoiced - not informed! / received
3 | RITTAL | 7856.080 | MODULO A PRESION IEC 320 C13, SIN PROTECCIONES | B3 | Moved from IT Warehouse & DC CR |  |  | * item 3: 3397797 SK CONTROL BALL VALVE x 1 x 694.93 = 694.93 EUR - GD91399- invoiced - not informed! / received
2 | RITTAL | 7507.200 | Rack Pequeño | A1 | Check |  |  | * item 4: 3396565 SK FLOW METER x 1 x 580.12 = 580.12 EUR - GD91740 - invoiced - not informed! / received
2 | RITTAL | 3396642 | * item 7: 3396642 1 PZA SK platina de ventilador compl x 2 x 306.58 = 613.16 EUR - GD91399- invoiced - not informed! / received |  |  |  |  | * item 5: 8800190 BISAGRAS DE 180° PARA TS, ZINC FUNDIDO A PRESIÓN x 10 x 31.97 = 319.7 EUR - GD91399- invoiced - not informed! / received
1 | RITTAL | 3301351 | * item 8: 3301351 1 UE SK TUBO FLEXIBLE CONEXION F]R LCP 1 (1 unidad = 2 piezas) x 1 x 504.15 = 504.15 EUR - GD91399- invoiced - not informed! / received |  |  |  |  | * item 7: 3396642 1 PZA SK platina de ventilador compl x 2 x 306.58 = 613.16 EUR - GD91399- invoiced - not informed! / received
7 | RITTAL | SZ2467.000 | cilindro cerradura | B2 | Check |  |  | * item 8: 3301351 1 UE SK TUBO FLEXIBLE CONEXION F]R LCP 1 (1 unidad = 2 piezas) x 1 x 504.15 = 504.15 EUR - GD91399- invoiced - not informed! / received
5 | RITTAL | 276201 | bisagras vidrio kit(4un) | A2 | Check
2 | RITTAL | 3396.540 | SK Ventilador stevermodul - SK Unidad de Ventilacion compl. 3301480 | B1 | Check | TODOS NUEVOS? | Cajas selladas
3 | RITTAL | 3396.545 | Bomba de água condensada | B2 | Check
2 | RITTAL | 3397.798 | Temperaturfühler - SK TEMPERATURE SENSOR COLD AIR | B2 | Check
10 | RITTAL | 7955.010 | Tapas de seguridad para enchufes C19 - PDU cubiertas C13 casquillo con posibilidad de bloqueo 1 UE = 10 PZA | B2 | Check
10 | RITTAL | 7955.015 | Adaptador de montaje PDU - PDU cubiertas C19 casquillo con posibilidad de bloqueo 1 UE = 10 PZA | B2 | Check
2 | RITTAL | 3397.801 | Temperature sensor - SK TEMPERATURE SENSOR WARM AIR | A2 | Check
2 | RITTAL | 3397.8 | SK temperaturfühler - SK SENSOR DE TEMPERATURA AIRE FRIO | A2 | Check
2 | RITTAL | 3397.795 | Kondensatsensor - SK RTT CONDENSATE SENSOR | A2 | Check
2 | RITTAL | 3397.802 | SK temperaturfühler - SK TEMPERATURE SENSOR WATER FLOW PIPE | A2 | Check
2 | RITTAL | 3397.803 | SK temperaturfühler - SK TEMPERATURE SENSOR WATER RETURN PIPE | A2 | Check
2 | RITTAL | 3397.799 | SK temperaturfühler - SK TEMPERATURE SENSOR COLD AIR | A2 | Check | TODOS NUEVOS? | Cajas selladas
4 | RITTAL | 3397.797 | SK CONTROL BALL VALVE - Valvula regulacion | B2 | Check | Hay mas unidades en sala control Datacenter? | No se encontro ni en IT WH ni en DC SC
9 | RITTAL | 7859.120 | 7859120 PSM MODULO IEC60320 C13 6x CON LED | B3 | Check | Hay mas unidades en sala control Datacenter? | No se encontro ni en IT WH ni en DC SC
| RITTAL | 7859.130 | PSM MODULO IEC60320 C19 4x CON LED | B3 | Check | Hay mas unidades en sala control Datacenter? | Habian en la bodega de IT y DC SC, agregadas al Inventario (10)
6 nuevas+10 | RITTAL | 7856.201 | PSM double-module active 8 TOMAS xC13(discontinuada se reemplaza por ref. 7859410) | B3 | Check
2 | RITTAL | 3396.542 | Display - SK Display for SK 330148 | B3 | Check
1 | INCENDIO |  | Siemens fs-250-con2 | A4 | Check
4 | INCENDIO |  | filtro liberty | B4 | Check
1 | INCENDIO | HFP-11 | Detector Siemens | B2 | Check
2 | INCENDIO | DB-11 | Detector Siemens | B2 | Check
3 | INCENDIO | DB-11 | Detector Siemens | B2 | 2 Malos | MALO?
1 | INCENDIO |  | Display F-250 Siemens | A3 | Check | FS-250 SIEMENS Releasing Module FS-REL - Tarjeta reparada spare??? | * ADCPR-1367 Tarjeta Descarga FS-Rel Siemens Panel FS-250
1 | INCENDIO |  | Modulo conexion F-250 Siemens /FS-250 SIEMENS Releasing Module FS-REL - Tarjeta reparada spare | A3 | FALTA 1
1 | INCENDIO | Falta? | Suministro de Reset Multi-Tool P/N 02-14782 compatible con Filled Nitrogen Actuator w/ DOT cylinder 70-325-1 y con PROINERT Primary Actuator Completer Kit IG71-114 x 1 x 4.16 UF ---> falta (deberia estar en el DC en el mueble donde estan los PPE) ---> falta
1 | INCENDIO | Falta? | * Filled Nitrogen Actuator w/ DOT cylinder 70-325-1 x 1 spare | A4 | Check
1 | INCENDIO | Falta? | * PROINERT Primary Actuator Completer Kit IG71-114 x 1 spare | A4 | Check
1 | INCENDIO | Falta? | * Item 2: PROINERT PNEUMATIC ACTUATOR ASSEMBLY o equivalente compatible con sistema PROINERT instalado (IG71-104) x 1 spare | A3 | Check
2 | INCENDIO | Falta? | modulos modelo HTRI-D (módulo de entrada dual que supervisa y monitoriza dos conjuntos de contactos secos) (30 Jul 2021- Italo L)
17 | Servercheck | BASE-WIRED Base Unit SensorGateway / BASE-PWR Power Adapter for SensorGateway | Servercheck base (incluye sensor de Temp)
6 | Servercheck | EXP-8HUB Sensorhub - 8 Ports Hub | Servercheck Expansion modulo
2 | Servercheck | EXP-4HUB Multi-Sensor & 4 Ports Hub (KIT) | Servercheck Expansion modulo
6 | Servercheck | IND-IO IO Sensor Probe - Dry Contact - 16 IN & 4 OUT | Servercheck IO Sensor —> contactos secos panel incendio (Alarma de falla panel, Alarma de Incendio (sensor humo, VESDA, pulsador) ---> require QIRED BASE UNIT ADICIONAL
0 | Servercheck | IO Sensor Probe - Dry Contact 16IN & 2 OUT | Servercheck IO Sensor —> contactos secos panel incendio (Alarma de falla panel, Alarma de Incendio (sensor humo, VESDA, pulsador)
3 | Servercheck | ADDON-LTE LTE/3G/2G Mobile Add-On with Dual SIM | Servercheck modem GSM (mensajes SMS)
1 | Servercheck | ENV-TEMP Temperature Sensor | Servercheck Sensor Temp
10 | Servercheck | PWR-AC-VOLT AC Power Failure & Voltage Sensor 110v-240v | Servercheck Sensor UPS (power)
0 | Servercheck | Humidity Sensor | Servercheck Humidity Sensor
17 | Servercheck | ENV-THUM Temperature and Humidity Sensor | Servercheck Humedad y Sensor Temp Bajo rack / Sobre rack
3 | Servercheck | ENV-WLEAK-LOC-COMBO5 Leak Location Sensor with 16ft/5m water detection cable / ENV-WLEAK-5M-CS 16ft / 5m water detection cable INT version | Servercheck Sensor de Fuga Agua - EN PROCESO DE COMPRA
1 | Servercheck | ENV-WLEAK-5M-CS 16ft / 5m water detection cable INT version | Servercheck Sensor de Fuga Agua
4 | Servercheck | NV-AIRFLW Digital Airflow Sensor Probe | Servercheck Digital Airflow Sensor Probe - EN PROCESO DE COMPRA
8 | Servercheck | SEC-SMOKE Smoke Sensor UL | Servercheck Sensor de Humo - EN PROCESO DE COMPRA
3 | Servercheck | SEC-SHOCK Vibration & Shock Sensor Probe | Servercheck Vibration & Shock Sensor Probe - EN PROCESO DE COMPRA
8 | Servercheck | SEC-SOUND Security Sound dB Sensor Probe | Servercheck Security Sound dB Sensor Probe - EN PROCESO DE COMPRA
0 | Servercheck | Motion detection | Servercheck Motion detection
0 | Servercheck | Luminosity (light in lux) sensor | Servercheck Luminosity (light in lux) sensor
1 | Servercheck | MON-SOFTWARE | Servercheck MON-SOFTWARE Monitoring Software Only to run on your own systems
|  |  | * ADCPR-1645 Tarjetas control refrigeracion para Chillers SCO Datacenter (URGENT) - ITG - 3552.86 Eur - CRC27D - ESO single source - INstaplan - quoted- PR102867 14 jul 2020 / Approved by Finance 20 jul 2020 / PO093406 T/C Referencial: 1 EUR = 900 CLP 3,197,574 4 aug 2020 / enmienda 1 sep 2020 / to arrive in Dec - SCO/ invoice - approved (Italo/Jose) |  |  | Tarjeta electrónica, ALCO CONTROL MODULE VCM. (C5110803) ?? Todas nuevas? | COMPROBAR PART NUMBER
1 + 2 (usadas) | AC Instaplan |  | * item 1: Tarjeta electrónica, ALCO CONTROL MODULE VCM. (C5110803) x 2 x 720.09 = 1440.18 Eur | A3 | Check | Tarjeta electrónica, PLUG-IN CARD FOR ELEC. EXPANSION VALVE. (C5110802) ?? Todas nuevas?? | COMPROBAR PART NUMBER
1 + 1(usadas) | AC Instaplan | por confirmar | * item 2: Tarjeta electrónica, PLUG-IN CARD FOR ELEC. EXPANSION VALVE. (C5110802) x 2 x 393.52 =787.04 Eur | A3 | Check | COMPROBAR PART NUMBER
1 + 2 (usadas) | AC Instaplan |  | * item 3: Tarjeta electrónica, MODULE TANDEM C3 / MODULE COMPRESOR. (C5110804) x 2 x 662.82 =1325.64 Eur | A3 | Tarjeta electrónica, MODULE TANDEM C3 / MODULE COMPRESOR. (C5110804) ?? Todas nuevas?
* ADCPR-1621 SUMINISTRO DE REPUESTOS CRITICOS A EQUIPO CFO 1261 A CHILLERS POR OBSOLESCENCIA- PRIORITY! - ITG- $11431.09 Euros - CRC27D - ESO single source - Instaplan - quoted - PR101852 6 PR 2020 / PO92515 22 APR 2020 10630914 CLP TC930 / arrived (29 Jun 2020 ---> 25 sep 2020) inversol - SCO / invoiced - not notified - paid (Felipe A) C&P Officer: Felipe Jofre
1 x ELECRONIC EXPANSION VALVE MOD EX7M21800625 | AC Instaplan |  | * Item 1: Una (01) válvula de expansión electrónica. Código ref: C5000513. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 937.64 = € 937.64 - OK - SI - Electronic expasion valve EX7M21800625
1 x LP transducer PT5-18M 0/18 Bar (PCN802351) | AC Instaplan |  | * Item 2: Un (01) presostato de baja presión. Código ref: C5000519. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 311,78 = € 311.78 - OK - SI - LP transducer PT5-18M 0/18 Bar (PCN802351)
1x (Central module talk local M1 with USB CLIVET) | AC Instaplan |  | * Item 3: Un (01) Modulo central de comunicación. Código ref: C5110864. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 1025.85 = € 1025.85 - OK - SI - Central module talk local M1 with USB CLIVET C5110864
1 TRANSDUCER PRESSURE 0-50 BAR 4-20MA 1/4´´SAE | AC Instaplan |  | * Item 4: Un (01) Sensor de presión. Código ref: C5120451. x € 116.73 = € 116.73 - OK - SI - transductor de presion 0-50bar 4-20MA 1/4" SAE
1 x TAGLIO DI FASE 3F (R1) VRTS 12 BADPL 55+SE 3F IN | AC Instaplan |  | * Item 5: Un (01) inversor de frecuencia. Código ref: C5120465. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 2299.42 = € 2299.42 ---> C95410083 - SI - TAGLIO DI FASE 3F (R1) VRTS 12 BADPL 55+SE 3F IN
1 x Compressor ZP385-KCE-TWD-522 R410A | AC Instaplan |  | * Item 6: Un (01) Compresor ZP385-KCE. Código ref: C1080570. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 6739.67 = € 6739.67 - OK - SI
* ADCPR-1068 bomba primaria reemplazo
1 | AC Instaplan |  | * Suministro de Bomba nueva Marca Salmson (bomba primaria), Modelo LRL 205-13/2.2.
* ADCPR-1490 Reparacion bomba secundaria
1 | AC Instaplan |  | * Servicio de Reparación de Bomba WILO IL 40/170-5.5/2.
* ADCPR-1456 Reparacion ventilador emergencia - Chiller 2
1 | AC Instaplan |  | * Reparación de moto-ventilador para Chiller FCO 1261-A (reemplazo rodamientos): C2000188 Fan Motor
* ADCPR-1482 Resetting tool for solenoid (Nitrogen Actuator w/ DOT cylinder)
1 | AC Instaplan | FALTA | * Suministro de Reset Multi-Tool P/N 02-14782 compatible con Filled Nitrogen Actuator w/ DOT cylinder 70-325-1 y con PROINERT Primary Actuator Completer Kit IG71-114 x 1 x 4.16 UF
* ADCPR-1761 SUMINISTRO DE REPUESTOS CRITICOS AHUs AC DATACENTER SCO POR OBSOLESCENCIA - ITG- $6096.14 Euros - CRC27D - ESO single source - INSTAPLAN - quoted - PR106673 Total EUR Excl. VAT 6,096.14 28 Apr 2021 / approved 29 apr 2021 / PO096486 6 May 2021 Total CLP 5,200,008 (Tipo de cambio ref. 1 EUR = 853 CLP) / invoiced? arrived (24 Jun 2021)? (Sebastian D).
2 | AC Instaplan | FALTA 1 | * Item 1: Suministro de Tarjetas de Control: C7000 I/O-Controller HW5 x 2un x 2304.75 = 4609.50 Eur
2 | AC Instaplan | FALTA 1 | * Item 2: Suministro de Válvula Tipo G (Cuerpo y Actuador - BELIMO) x 2un x 319.86 = 639.72 Eur
2 | AC Instaplan | FALTA 1 | * Item 3: Suministro de Sensor de T/HR M26178 x 2un x 384.88 = 769.76 Eur
0 | AC Instaplan | FALTA 1 | * Item 4: Suministro de Reloj Tiempo Real x 4un x 19.29 = 77.16 Eur | Sera utilizados en mantencion de Aug 2021
1 | AC Instaplan |  | * Frequency Inverter VRTS16BADMT20 |  |  | Sera utilizado en AHU4 en mantencion de Aug 2021
1 | AC Instaplan |  | * ADCPR-1740 Reemplazo Motoventiladores Manejadora AHU4 - reemplazo de Motoventilador (FAN EC) M31 Stulz nuevo para manejadora AHU4 x 1 unidad en bodega 6 jul 2021 Italo L. |  | ADCPR-1740 Reemplazo Motoventiladores Manejadora AHU4 - Emergencia - HVAC Datacenter SCO - ITG - 111.6 UF - CRC27D - ESO single source PO - Instaplan - quoted - PR106014 Total CLP Excl. VAT 3,271,730 5 MAr 2021 / approved finance 9 MAr 2021 / PO095976 Total CLP 3,271,730 (111.6 UF x 29.316,58) / partially received / fully received / INvocied?? (italo)
25 | accesorios Datacenter |  | * AP8712S KIT DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (6 EA) bloqueable C19 a C20, 0,6 m negro x 25 x 101.00 = 2525.00
10 | accesorios Datacenter |  | * AP9879 CABLE DE ALIMENTACIÓN, C13 A C20, 2,0 M x 10 x 29.00 = 290.00 USD
1 | accesorios Datacenter |  | * AP7552 RACK PDU, BÁSICA, CERO U, 16 A, 230 V, (20) C13 & (4) C19 x 1 x 265.00 = 265.00 USD
1 | accesorios Datacenter |  | * AP7553 RACK APC PDU BASIC ZERO U , 32A, 230V (20) C13 & (4) C19 x 1 x 342.00 = 342.00 USD
* ADCPR-2076 Servicio de Overhaul Parcial de Unidades AC SCO Data Center
* item F: EQUIPO DE AIRE ASD680CW - REPUESTOS NUEVOS ENTREGADOS el 21 Dic 2023
1 | AC Instaplan |  | C/u. M24432 Tarjeta de Expansión EDIO
1 | AC Instaplan |  | C/u. M24800 Actuador Belimo
1 | AC Instaplan |  | C/u. M24603 Flow switch
1 | AC Instaplan |  | C/u. M26713 Ventilador EC
2 | AC Instaplan |  | C/u. M26190 / 1102189 Tarjeta Comptrol C7000AT
2 | AC Instaplan |  | C/u. M26193 / M26564 Tarjeta Ebus
4 | AC Instaplan |  | C/u. M37347 Fusible
1 | AC Instaplan |  | C/u. M54129 Kit válvula de drenaje
1 | AC Instaplan |  | C/u. B224+LRB24-SR-T Cuerpo Válvula CW + Actuador BELIMO
* item F: EQUIPO DE AIRE ASU540CW - REPUESTOS NUEVOS ENTREGADOS el 21 Dic 2023
1 | AC Instaplan |  | C/u. M24432 Tarjeta de Expansión EDIO
1 | AC Instaplan |  | C/u. M24800 Actuador Belimo
1 | AC Instaplan |  | C/u. M24603 Flow switch
1 | AC Instaplan |  | C/u. M26713 Ventilador EC
2 | AC Instaplan |  | C/u. M26190 / 1102189 Tarjeta Comptrol C7000AT
2 | AC Instaplan |  | C/u. M26193 / M26564 Tarjeta Ebus
4 | AC Instaplan |  | C/u. M37347 Fusible
1 | AC Instaplan |  | C/u. M54129 Kit válvula de drenaje
1 | AC Instaplan |  | C/u. B238+ARB24-SR-T Cuerpo Válvula CW + Actuador BELIMO
* item E: EQUIPO CHILLER CFO1261A - REPUESTOS NUEVOS ENTREGADOS el 21 Dic 2023
1 | AC Instaplan |  | C/u. C8090167 TRANSFORMER+FUSES P.400/230 SEC 230/12/24V P1300 1
1 | AC Instaplan |  | C/u. C8760130 INT. PROTEZIONE TRASFORMATORE 088914 PKZM0-4-T
PENDIENTE ENTREGA (1 un) | AC Instaplan |  | C/u. C1080560 COMPRESSOR + SUPPORT
1 | AC Instaplan |  | C/u. C8730074 RESISTENZA ADESIVA MYLAR 100W/230V 230x150 + AMPHE
1 | AC Instaplan |  | C/u. C2000188 FAN MOTOR
* ADCPR-2110 Rittal accesories for JAO datacenters T2/2023 (racks doors)
PENDIENTE ENTREGA (16 un) | RITTAL |  | * item 1: 8013009 5500008 Puertas ventiladas 2000x800mm
* ADCPR-2169 Rittal components for JAO datacenters (obsolescence) 2024
PENDIENTE ENTREGA (2 un) | RITTAL |  | * item 1: 3396565 SK CAUDALIMETRO PARA LCP
PENDIENTE ENTREGA (20 un) | RITTAL |  | * item 2: 7859120 PSM MODULO IEC60320 C13 6 sock x LED INTEGRADO
PENDIENTE ENTREGA (20 un) | RITTAL |  | * item 3: 7859130 PSM MODULO IEC60320 C19 4X LED INTEGRADO
PENDIENTE ENTREGA (2 un) | RITTAL |  | * item 4: 3397797 SK CONTROL BALL VALVE
RITTAL
RITTAL

## SCO 3 Jun 2021
SCO
2021-04-12 |  | mantencion rittal
Unidad |  | Código | Componente | Location elec. Rack | Comentario
5 | RITTAL | 3396.539 | CMC-TC LCP Plus | B4 | Check | Falta 1 unidad | Unidad mencionada como perdida no encontrada | * ADCPR-1592 Critical Rittal components for JAO datacenters (obsolescence) - ITG - EUR 12510.35 - CRC-014 - ESO Single source - RITTAL - quoted 28 Jan 2020 / PR100809 Total EUR Excl. VAT 12,510.35 17 feb 2020 / Approved 17 feb 2020 / PO091861 20 feb 2020 10758901 CL (TC860 x 12510.35Eur) / partially arrived (GD78.152 en SCO, GD79.732, GD81332, en inversol ---> en SCO 13 Aug 2020) / fully arrived? partially invoiced - approved / fully invoiced? (Felipe A). C&P Officer: Felipe Jofre
4 | RITTAL | 7320.790 | CMC-TC Computer multi control door control | B4 | Check |  |  | * 1 3396538 2 SK LCP WATER CIRCUIT BOARD 3301.480 UN 387.722 775444 item 1
2 | RITTAL | 7320.210 | CMC-TC Computer multi control CMC IO | B4 | Check |  |  | * 2 7030440 1 DK CMCIII Leak sensor 15 m UN 995.029 995029 item 17
3 | RITTAL | 7320.100 | CMC-TC Computer multi control cmc processing unit II | B4 | 1 Malo |  |  | * 3 7030000 (1) CMC III Unidad de proceso UN 601.312 1202624 item 18
| RITTAL | 3397.797 | SK CONTROL BALL VALVE - Valvula regulacion | A1 | Malos | TODOS MALOS? | Segun informacion, si, todos devueltos (cajas tienen escrito Malo) | * 4 7030060 (1) CMC III Fuente de alimentaciÃ³n UN 93.069 186138 item 19
4 | RITTAL | 3396.643 | FAN | A4 | Check | TODOS NUEVOS? | Todos sellados en cajas, uno encontrado en IT WH (Caja abierta pero item sin uso), agregado al inv | * 5 7030088 (1) DK CMC III Unidad montaje 1 U 482.6 m UN 39.362 78724 item 20
| RITTAL | 7030.240 | Brazo hidraulico | A4 | Check |  |  | * 6 7200215 2 DK CMC CABLE DE PROLONGACIÃ"N UN 6.123 12246 item 21
| RITTAL | 3396.565 | Flujometro | B2 | Check | TODOS NUEVOS? | Efectivamente estan todos en cajas selladas, encontrada una und mas desde IT WH
2 | RITTAL | 5050.306 | Sensor Humedad | B2 | Check |  |  | * 1 3396540 2 SK Unidad de Ventilacion compl. 3301480 UN 410.960 821.920
4 | RITTAL | 7320.580 | sensor ioi | B2 | Check | Rittal CMC TC Digital Input: The input module allows the connection of external digital Talse Nsoren to a sensor unit. External sensors and transmitter have a voltage free contact. Connector: RJ12 Socket, 6-pin. Suitable for: I/O unit, access unit and climate unit. | Encontradas dos unds en IT WH, agregadas al inv. | * 2 3396643 2 SK ventilador tipo EC D3G146-AG-61-11 UN 480.276 480.276
5 | RITTAL | 7320.530 | fijacion cmc | B2 | Check |  |  | * 3 3396542 2 SK Display for SK 3301480 UN 859.673 1.719.346
1 | RITTAL | 7320.425 | soporte cmc | B2 | Check |  |  | * 4 3396565 2 SK CAUDALIMETRO PARA LCP UN 390.638 781.276
3 | RITTAL | DK7610 | ordenador de cable cmc | B2 | Check |  |  | * 5 3397795 2 SK RTT CONDENSATE SENSOR F. 3301.480 UN 80.969 161.938
5 | RITTAL | 8611.070 | Manilla Apertura Rack Metálico | B2 | Check |  |  | * 6 3397797 1 SK CONTROL BALL VALVE UN 477.756 477.756
5 | RITTAL | DK7119.400 | Bandeja Metálica | B1 | Check |  |  | * 7 3397798 2 SK TEMPERATURE SENSOR COLD AIR 1 UN 32.972 65.944
8 | RITTAL | 7166.035 | Base Metálica | B1 | Check |  |  | * 8 3397799 2 SK TEMPERATURE SENSOR COLD AIR 2 UN 36.593 73.186
1 | RITTAL | 7063.883 | soporte armazon rack estilo Barra Metálica | B1 | Check |  |  | * 9 3397800 2 SK SENSOR DE TEMPERATURA AIRE FRIO 3 UN 36.154 72.308
3 | RITTAL | 7320.440 | Bandeja Metálica soporta CMC | B1 | Check |  |  | * 10 3397801 2 SK TEMPERATURE SENSOR WARM AIR UN 40.945 81.890
2 | RITTAL | 7320.793 | Botón Apertura de puertas | B2 | Check |  |  | * 11 3397802 2 SK TEMPERATURE SENSOR WATER FLOW PIPE UN 71.595 143.190
| RITTAL | TS8800.190 | bisagras metal kit (4un) | B3 | Un kit con 3 unds. / 12 Und. sueltas (3 kit) en A2 |  |  | * 12 3397803 2 SK TEMPERATURE SENSOR WATER RETURN PIPE UN 70.288 140.576
11 | RITTAL | TS8800.190 | Bisagras Sueltas | A2 | Unidades usadas |  |  | * 13 3396545 2 BOMBA DE CONDENSACION LCP UN 331.091 662.182
24 | RITTAL | 7856.100 | MODULOS A PRESION PSM, SCHUKO 4 TOMAS | B3 | Check |  |  | * 14 5050306 1 CMC-TC sensor de humedad 7320510 UN 326.594 326.594
1 | RITTAL | 7738129 | Unidad DET | A2 | Check
6 | RITTAL | 7856.230 | MODULO A PRESION PSM, IEC 320 C19 4 TOMAS | B3 | Check |  |  | * item 2: 3396539 SK BASIC CMC x 806.33 x 1 units = 806.33 EUR
7 | RITTAL | 7320.814 | 1 m, RJ-12, RJ-12, Negro, Macho/Hembra | B2 | Moved from IT Warehouse
1 | RITTAL | 7030.088 | DK CMC III Unidad montaje 1 U | B3 | Moved from IT Warehouse
2 | RITTAL | 3396.538 | 2 SK LCP WATER CIRCUIT BOARD | B3 | ADCPR-1592
1 | RITTAL | 7030.440 | DK CMCIII Leak sensor 15 m UN | B3 | ADCPR-1592
1 | RITTAL | 7030.000 | CMC III Unidad de proceso | B4 | ADCPR-1592
1 | RITTAL | 7030.060 | CMC III Fuente de alimentaciÃ³n | B4 | ADCPR-1592 |  |  | ADCPR-1793 Rittal accesories for JAO datacenters T1/2021
1 | RITTAL | 3301.351 | Manga de conexión 1" x 1 | B1 | Moved from IT Warehouse |  |  | * Details: Número de cotización 1210045775
1 | RITTAL | 7856.090 | MODULOS A PRESION PSM, SCHUKO 4 TOMAS with thermal overcurrent protection | B3 | Moved from DC CR |  |  | * item 1: 7859120 PSM MODULO IEC60320 C13 6x x 10 x 130.71 = 1307.1 EUR - GD91616 - invoiced! / received
3 | RITTAL | 7856.080 | MODULO A PRESION IEC 320 C13, SIN PROTECCIONES | B3 | Moved from IT Warehouse & DC CR |  |  | * item 2: 7859130 PSM MODULO IEC60320 C19 4X LED INTEGRADO 20 x 163.92 = 3278.4 EUR - GD91399 - invoiced - not informed! / received
2 | RITTAL | 7507.200 | Rack Pequeño | A1 | Check |  |  | * item 3: 3397797 SK CONTROL BALL VALVE x 1 x 694.93 = 694.93 EUR - GD91399- invoiced - not informed! / received
2 | RITTAL | 3396642 | * item 7: 3396642 1 PZA SK platina de ventilador compl x 2 x 306.58 = 613.16 EUR - GD91399- invoiced - not informed! / received |  |  |  |  | * item 4: 3396565 SK FLOW METER x 1 x 580.12 = 580.12 EUR - GD91740 - invoiced - not informed! / received
1 | RITTAL | 3301351 | * item 8: 3301351 1 UE SK TUBO FLEXIBLE CONEXION F]R LCP 1 (1 unidad = 2 piezas) x 1 x 504.15 = 504.15 EUR - GD91399- invoiced - not informed! / received |  |  |  |  | * item 5: 8800190 BISAGRAS DE 180° PARA TS, ZINC FUNDIDO A PRESIÓN x 10 x 31.97 = 319.7 EUR - GD91399- invoiced - not informed! / received
7 | RITTAL | SZ2467.000 | cilindro cerradura | B2 | Check |  |  | * item 7: 3396642 1 PZA SK platina de ventilador compl x 2 x 306.58 = 613.16 EUR - GD91399- invoiced - not informed! / received
5 | RITTAL | 276201 | bisagras vidrio kit(4un) | A2 | Check |  |  | * item 8: 3301351 1 UE SK TUBO FLEXIBLE CONEXION F]R LCP 1 (1 unidad = 2 piezas) x 1 x 504.15 = 504.15 EUR - GD91399- invoiced - not informed! / received
2 | RITTAL | 3396.540 | SK Ventilador stevermodul - SK Unidad de Ventilacion compl. 3301480 | B1 | Check
3 | RITTAL | 3396.545 | Bomba de água condensada | B2 | Check | TODOS NUEVOS? | Cajas selladas
2 | RITTAL | 3397.798 | Temperaturfühler - SK TEMPERATURE SENSOR COLD AIR | B2 | Check
10 | RITTAL | 7955.010 | Tapas de seguridad para enchufes C19 - PDU cubiertas C13 casquillo con posibilidad de bloqueo 1 UE = 10 PZA | B2 | Check
10 | RITTAL | 7955.015 | Adaptador de montaje PDU - PDU cubiertas C19 casquillo con posibilidad de bloqueo 1 UE = 10 PZA | B2 | Check
2 | RITTAL | 3397.801 | Temperature sensor - SK TEMPERATURE SENSOR WARM AIR | A2 | Check
2 | RITTAL | 3397.8 | SK temperaturfühler - SK SENSOR DE TEMPERATURA AIRE FRIO | A2 | Check
2 | RITTAL | 3397.795 | Kondensatsensor - SK RTT CONDENSATE SENSOR | A2 | Check
2 | RITTAL | 3397.802 | SK temperaturfühler - SK TEMPERATURE SENSOR WATER FLOW PIPE | A2 | Check
2 | RITTAL | 3397.803 | SK temperaturfühler - SK TEMPERATURE SENSOR WATER RETURN PIPE | A2 | Check
2 | RITTAL | 3397.799 | SK temperaturfühler - SK TEMPERATURE SENSOR COLD AIR | A2 | Check
4 | RITTAL | 3397.797 | SK CONTROL BALL VALVE - Valvula regulacion | B2 | Check | TODOS NUEVOS? | Cajas selladas
| RITTAL | 7859.120 | 7859120 PSM MODULO IEC60320 C13 6x CON LED | B3 | Check | Hay mas unidades en sala control Datacenter? | No se encontro ni en IT WH ni en DC SC
| RITTAL | 7859.130 | PSM MODULO IEC60320 C19 4x CON LED | B3 | Check | Hay mas unidades en sala control Datacenter? | No se encontro ni en IT WH ni en DC SC
6 nuevas+10 | RITTAL | 7856.201 | PSM double-module active 8 TOMAS xC13(discontinuada se reemplaza por ref. 7859410) | B3 | Check | Hay mas unidades en sala control Datacenter? | Habian en la bodega de IT y DC SC, agregadas al Inventario (10)
2 | RITTAL | 3396.542 | Display - SK Display for SK 330148 | B3 | Check
1 | INCENDIO |  | Siemens fs-250-con2 | A4 | Check
4 | INCENDIO |  | filtro liberty | B4 | Check
1 | INCENDIO | HFP-11 | Detector Siemens | B2 | Check
2 | INCENDIO | DB-11 | Detector Siemens | B2 | Check
3 | INCENDIO | DB-11 | Detector Siemens | B2 | 2 Malos
1 | INCENDIO |  | Display F-250 Siemens | A3 | Check | MALO?
1 | INCENDIO |  | Modulo conexion F-250 Siemens /FS-250 SIEMENS Releasing Module FS-REL - Tarjeta reparada spare | A3 | FALTA 1 | FS-250 SIEMENS Releasing Module FS-REL - Tarjeta reparada spare??? | * ADCPR-1367 Tarjeta Descarga FS-Rel Siemens Panel FS-250
1 | INCENDIO | Falta? | Suministro de Reset Multi-Tool P/N 02-14782 compatible con Filled Nitrogen Actuator w/ DOT cylinder 70-325-1 y con PROINERT Primary Actuator Completer Kit IG71-114 x 1 x 4.16 UF ---> falta (deberia estar en el DC en el mueble donde estan los PPE) ---> falta
1 | INCENDIO | Falta? | * Filled Nitrogen Actuator w/ DOT cylinder 70-325-1 x 1 spare | A4 | Check
1 | INCENDIO | Falta? | * PROINERT Primary Actuator Completer Kit IG71-114 x 1 spare | A4 | Check
1 | INCENDIO | Falta? | * Item 2: PROINERT PNEUMATIC ACTUATOR ASSEMBLY o equivalente compatible con sistema PROINERT instalado (IG71-104) x 1 spare | A3 | Check
2 | INCENDIO | Falta? | modulos modelo HTRI-D (módulo de entrada dual que supervisa y monitoriza dos conjuntos de contactos secos) (30 Jul 2021- Italo L)
17 | Servercheck | BASE-WIRED Base Unit SensorGateway / BASE-PWR Power Adapter for SensorGateway | Servercheck base (incluye sensor de Temp)
6 | Servercheck | EXP-8HUB Sensorhub - 8 Ports Hub | Servercheck Expansion modulo
2 | Servercheck | EXP-4HUB Multi-Sensor & 4 Ports Hub (KIT) | Servercheck Expansion modulo
6 | Servercheck | IND-IO IO Sensor Probe - Dry Contact - 16 IN & 4 OUT | Servercheck IO Sensor —> contactos secos panel incendio (Alarma de falla panel, Alarma de Incendio (sensor humo, VESDA, pulsador) ---> require QIRED BASE UNIT ADICIONAL
0 | Servercheck | IO Sensor Probe - Dry Contact 16IN & 2 OUT | Servercheck IO Sensor —> contactos secos panel incendio (Alarma de falla panel, Alarma de Incendio (sensor humo, VESDA, pulsador)
3 | Servercheck | ADDON-LTE LTE/3G/2G Mobile Add-On with Dual SIM | Servercheck modem GSM (mensajes SMS)
1 | Servercheck | ENV-TEMP Temperature Sensor | Servercheck Sensor Temp
10 | Servercheck | PWR-AC-VOLT AC Power Failure & Voltage Sensor 110v-240v | Servercheck Sensor UPS (power)
0 | Servercheck | Humidity Sensor | Servercheck Humidity Sensor
17 | Servercheck | ENV-THUM Temperature and Humidity Sensor | Servercheck Humedad y Sensor Temp Bajo rack / Sobre rack
3 | Servercheck | ENV-WLEAK-LOC-COMBO5 Leak Location Sensor with 16ft/5m water detection cable / ENV-WLEAK-5M-CS 16ft / 5m water detection cable INT version | Servercheck Sensor de Fuga Agua - EN PROCESO DE COMPRA
1 | Servercheck | ENV-WLEAK-5M-CS 16ft / 5m water detection cable INT version | Servercheck Sensor de Fuga Agua
4 | Servercheck | NV-AIRFLW Digital Airflow Sensor Probe | Servercheck Digital Airflow Sensor Probe - EN PROCESO DE COMPRA
8 | Servercheck | SEC-SMOKE Smoke Sensor UL | Servercheck Sensor de Humo - EN PROCESO DE COMPRA
3 | Servercheck | SEC-SHOCK Vibration & Shock Sensor Probe | Servercheck Vibration & Shock Sensor Probe - EN PROCESO DE COMPRA
8 | Servercheck | SEC-SOUND Security Sound dB Sensor Probe | Servercheck Security Sound dB Sensor Probe - EN PROCESO DE COMPRA
0 | Servercheck | Motion detection | Servercheck Motion detection
0 | Servercheck | Luminosity (light in lux) sensor | Servercheck Luminosity (light in lux) sensor
1 | Servercheck | MON-SOFTWARE | Servercheck MON-SOFTWARE Monitoring Software Only to run on your own systems
* ADCPR-1645 Tarjetas control refrigeracion para Chillers SCO Datacenter (URGENT) - ITG - 3552.86 Eur - CRC27D - ESO single source - INstaplan - quoted- PR102867 14 jul 2020 / Approved by Finance 20 jul 2020 / PO093406 T/C Referencial: 1 EUR = 900 CLP 3,197,574 4 aug 2020 / enmienda 1 sep 2020 / to arrive in Dec - SCO/ invoice - approved (Italo/Jose)
1 + 2 (usadas) | AC Instaplan |  | * item 1: Tarjeta electrónica, ALCO CONTROL MODULE VCM. (C5110803) x 2 x 720.09 = 1440.18 Eur | A3 | Check | Tarjeta electrónica, ALCO CONTROL MODULE VCM. (C5110803) ?? Todas nuevas? | COMPROBAR PART NUMBER
1 + 1(usadas) | AC Instaplan | por confirmar | * item 2: Tarjeta electrónica, PLUG-IN CARD FOR ELEC. EXPANSION VALVE. (C5110802) x 2 x 393.52 =787.04 Eur | A3 | Check | Tarjeta electrónica, PLUG-IN CARD FOR ELEC. EXPANSION VALVE. (C5110802) ?? Todas nuevas?? | COMPROBAR PART NUMBER
1 + 2 (usadas) | AC Instaplan |  | * item 3: Tarjeta electrónica, MODULE TANDEM C3 / MODULE COMPRESOR. (C5110804) x 2 x 662.82 =1325.64 Eur | A3 | Tarjeta electrónica, MODULE TANDEM C3 / MODULE COMPRESOR. (C5110804) ?? Todas nuevas? | COMPROBAR PART NUMBER
* ADCPR-1621 SUMINISTRO DE REPUESTOS CRITICOS A EQUIPO CFO 1261 A CHILLERS POR OBSOLESCENCIA- PRIORITY! - ITG- $11431.09 Euros - CRC27D - ESO single source - Instaplan - quoted - PR101852 6 PR 2020 / PO92515 22 APR 2020 10630914 CLP TC930 / arrived (29 Jun 2020 ---> 25 sep 2020) inversol - SCO / invoiced - not notified - paid (Felipe A) C&P Officer: Felipe Jofre
1 x ELECRONIC EXPANSION VALVE MOD EX7M21800625 | AC Instaplan |  | * Item 1: Una (01) válvula de expansión electrónica. Código ref: C5000513. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 937.64 = € 937.64 - OK - SI - Electronic expasion valve EX7M21800625
1 x LP transducer PT5-18M 0/18 Bar (PCN802351) | AC Instaplan |  | * Item 2: Un (01) presostato de baja presión. Código ref: C5000519. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 311,78 = € 311.78 - OK - SI - LP transducer PT5-18M 0/18 Bar (PCN802351)
1x (Central module talk local M1 with USB CLIVET) | AC Instaplan |  | * Item 3: Un (01) Modulo central de comunicación. Código ref: C5110864. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 1025.85 = € 1025.85 - OK - SI - Central module talk local M1 with USB CLIVET C5110864
1 TRANSDUCER PRESSURE 0-50 BAR 4-20MA 1/4´´SAE | AC Instaplan |  | * Item 4: Un (01) Sensor de presión. Código ref: C5120451. x € 116.73 = € 116.73 - OK - SI - transductor de presion 0-50bar 4-20MA 1/4" SAE
1 x TAGLIO DI FASE 3F (R1) VRTS 12 BADPL 55+SE 3F IN | AC Instaplan |  | * Item 5: Un (01) inversor de frecuencia. Código ref: C5120465. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 2299.42 = € 2299.42 ---> C95410083 - SI - TAGLIO DI FASE 3F (R1) VRTS 12 BADPL 55+SE 3F IN
1 x Compressor ZP385-KCE-TWD-522 R410A | AC Instaplan |  | * Item 6: Un (01) Compresor ZP385-KCE. Código ref: C1080570. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 6739.67 = € 6739.67 - OK - SI
* ADCPR-1068 bomba primaria reemplazo
1 | AC Instaplan |  | * Suministro de Bomba nueva Marca Salmson (bomba primaria), Modelo LRL 205-13/2.2.
* ADCPR-1490 Reparacion bomba secundaria
1 | AC Instaplan |  | * Servicio de Reparación de Bomba WILO IL 40/170-5.5/2.
* ADCPR-1456 Reparacion ventilador emergencia - Chiller 2
1 | AC Instaplan |  | * Reparación de moto-ventilador para Chiller FCO 1261-A (reemplazo rodamientos): C2000188 Fan Motor
* ADCPR-1482 Resetting tool for solenoid (Nitrogen Actuator w/ DOT cylinder)
1 | AC Instaplan | FALTA | * Suministro de Reset Multi-Tool P/N 02-14782 compatible con Filled Nitrogen Actuator w/ DOT cylinder 70-325-1 y con PROINERT Primary Actuator Completer Kit IG71-114 x 1 x 4.16 UF
* ADCPR-1761 SUMINISTRO DE REPUESTOS CRITICOS AHUs AC DATACENTER SCO POR OBSOLESCENCIA - ITG- $6096.14 Euros - CRC27D - ESO single source - INSTAPLAN - quoted - PR106673 Total EUR Excl. VAT 6,096.14 28 Apr 2021 / approved 29 apr 2021 / PO096486 6 May 2021 Total CLP 5,200,008 (Tipo de cambio ref. 1 EUR = 853 CLP) / invoiced? arrived (24 Jun 2021)? (Sebastian D).
2 | AC Instaplan | FALTA 1 | * Item 1: Suministro de Tarjetas de Control: C7000 I/O-Controller HW5 x 2un x 2304.75 = 4609.50 Eur
2 | AC Instaplan | FALTA 1 | * Item 2: Suministro de Válvula Tipo G (Cuerpo y Actuador - BELIMO) x 2un x 319.86 = 639.72 Eur
2 | AC Instaplan | FALTA 1 | * Item 3: Suministro de Sensor de T/HR M26178 x 2un x 384.88 = 769.76 Eur
0 | AC Instaplan | FALTA 1 | * Item 4: Suministro de Reloj Tiempo Real x 4un x 19.29 = 77.16 Eur | Sera utilizados en mantencion de Aug 2021
1 | AC Instaplan |  | * Frequency Inverter VRTS16BADMT20
1 | AC Instaplan |  | * ADCPR-1740 Reemplazo Motoventiladores Manejadora AHU4 - reemplazo de Motoventilador (FAN EC) M31 Stulz nuevo para manejadora AHU4 x 1 unidad en bodega 6 jul 2021 Italo L. |  | ADCPR-1740 Reemplazo Motoventiladores Manejadora AHU4 - Emergencia - HVAC Datacenter SCO - ITG - 111.6 UF - CRC27D - ESO single source PO - Instaplan - quoted - PR106014 Total CLP Excl. VAT 3,271,730 5 MAr 2021 / approved finance 9 MAr 2021 / PO095976 Total CLP 3,271,730 (111.6 UF x 29.316,58) / partially received / fully received / INvocied?? (italo) | Sera utilizado en AHU4 en mantencion de Aug 2021
25 | accesorios Datacenter |  | * AP8712S KIT DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (6 EA) bloqueable C19 a C20, 0,6 m negro x 25 x 101.00 = 2525.00
10 | accesorios Datacenter |  | * AP9879 CABLE DE ALIMENTACIÓN, C13 A C20, 2,0 M x 10 x 29.00 = 290.00 USD
1 | accesorios Datacenter |  | * AP7552 RACK PDU, BÁSICA, CERO U, 16 A, 230 V, (20) C13 & (4) C19 x 1 x 265.00 = 265.00 USD
1 | accesorios Datacenter |  | * AP7553 RACK APC PDU BASIC ZERO U , 32A, 230V (20) C13 & (4) C19 x 1 x 342.00 = 342.00 USD
* ADCPR-2076 Servicio de Overhaul Parcial de Unidades AC SCO Data Center
* item F: EQUIPO DE AIRE ASD680CW - REPUESTOS NUEVOS ENTREGADOS el 21 Dic 2023
1 | AC Instaplan |  | C/u. M24432 Tarjeta de Expansión EDIO
1 | AC Instaplan |  | C/u. M24800 Actuador Belimo
1 | AC Instaplan |  | C/u. M24603 Flow switch
1 | AC Instaplan |  | C/u. M26713 Ventilador EC
2 | AC Instaplan |  | C/u. M26190 / 1102189 Tarjeta Comptrol C7000AT
2 | AC Instaplan |  | C/u. M26193 / M26564 Tarjeta Ebus
4 | AC Instaplan |  | C/u. M37347 Fusible
1 | AC Instaplan |  | C/u. M54129 Kit válvula de drenaje
1 | AC Instaplan |  | C/u. B224+LRB24-SR-T Cuerpo Válvula CW + Actuador BELIMO
* item F: EQUIPO DE AIRE ASU540CW - REPUESTOS NUEVOS ENTREGADOS el 21 Dic 2023
1 | AC Instaplan |  | C/u. M24432 Tarjeta de Expansión EDIO
1 | AC Instaplan |  | C/u. M24800 Actuador Belimo
1 | AC Instaplan |  | C/u. M24603 Flow switch
1 | AC Instaplan |  | C/u. M26713 Ventilador EC
2 | AC Instaplan |  | C/u. M26190 / 1102189 Tarjeta Comptrol C7000AT
2 | AC Instaplan |  | C/u. M26193 / M26564 Tarjeta Ebus
4 | AC Instaplan |  | C/u. M37347 Fusible
1 | AC Instaplan |  | C/u. M54129 Kit válvula de drenaje
1 | AC Instaplan |  | C/u. B238+ARB24-SR-T Cuerpo Válvula CW + Actuador BELIMO
* item E: EQUIPO CHILLER CFO1261A - REPUESTOS NUEVOS ENTREGADOS el 21 Dic 2023
1 | AC Instaplan |  | C/u. C8090167 TRANSFORMER+FUSES P.400/230 SEC 230/12/24V P1300 1
1 | AC Instaplan |  | C/u. C8760130 INT. PROTEZIONE TRASFORMATORE 088914 PKZM0-4-T
PENDIENTE ENTREGA (1 un) | AC Instaplan |  | C/u. C1080560 COMPRESSOR + SUPPORT
1 | AC Instaplan |  | C/u. C8730074 RESISTENZA ADESIVA MYLAR 100W/230V 230x150 + AMPHE
1 | AC Instaplan |  | C/u. C2000188 FAN MOTOR
* ADCPR-2110 Rittal accesories for JAO datacenters T2/2023 (racks doors)
PENDIENTE ENTREGA (16 un) | RITTAL |  | * item 1: 8013009 5500008 Puertas ventiladas 2000x800mm
* ADCPR-2169 Rittal components for JAO datacenters (obsolescence) 2024
PENDIENTE ENTREGA (2 un) | RITTAL |  | * item 1: 3396565 SK CAUDALIMETRO PARA LCP
PENDIENTE ENTREGA (20 un) | RITTAL |  | * item 2: 7859120 PSM MODULO IEC60320 C13 6 sock x LED INTEGRADO
PENDIENTE ENTREGA (20 un) | RITTAL |  | * item 3: 7859130 PSM MODULO IEC60320 C19 4X LED INTEGRADO
PENDIENTE ENTREGA (2 un) | RITTAL |  | * item 4: 3397797 SK CONTROL BALL VALVE
RITTAL
RITTAL

## SCO 13 Apr 2021
SCO
2021-04-12 | mantencion rittal
Unidad | Código | Componente | Location elec. Rack | Comentario
5 | 3396.539 | CMC-TC LCP Plus | B4 | Check | Falta 1 unidad | Unidad mencionada como perdida no encontrada | * ADCPR-1592 Critical Rittal components for JAO datacenters (obsolescence) - ITG - EUR 12510.35 - CRC-014 - ESO Single source - RITTAL - quoted 28 Jan 2020 / PR100809 Total EUR Excl. VAT 12,510.35 17 feb 2020 / Approved 17 feb 2020 / PO091861 20 feb 2020 10758901 CL (TC860 x 12510.35Eur) / partially arrived (GD78.152 en SCO, GD79.732, GD81332, en inversol ---> en SCO 13 Aug 2020) / fully arrived? partially invoiced - approved / fully invoiced? (Felipe A). C&P Officer: Felipe Jofre
4 | 7320.790 | CMC-TC Computer multi control door control | B4 | Check |  |  | * 1 3396538 2 SK LCP WATER CIRCUIT BOARD 3301.480 UN 387.722 775444 item 1
2 | 7320.210 | CMC-TC Computer multi control CMC IO | B4 | Check |  |  | * 2 7030440 1 DK CMCIII Leak sensor 15 m UN 995.029 995029 item 17
3 | 7320.100 | CMC-TC Computer multi control cmc processing unit II | B4 | 1 Malo |  |  | * 3 7030000 (1) CMC III Unidad de proceso UN 601.312 1202624 item 18
| 3397.797 | SK CONTROL BALL VALVE - Valvula regulacion | A1 | Malos | TODOS MALOS? | Segun informacion, si, todos devueltos (cajas tienen escrito Malo) | * 4 7030060 (1) CMC III Fuente de alimentaciÃ³n UN 93.069 186138 item 19
4 | 3396.643 | FAN | A4 | Check | TODOS NUEVOS? | Todos sellados en cajas, uno encontrado en IT WH (Caja abierta pero item sin uso), agregado al inv | * 5 7030088 (1) DK CMC III Unidad montaje 1 U 482.6 m UN 39.362 78724 item 20
4 | 7030.240 | Brazo hidraulico | A4 | Check |  |  | * 6 7200215 2 DK CMC CABLE DE PROLONGACIÃ"N UN 6.123 12246 item 21
8 | 3396.565 | Flujometro | B2 | Check | TODOS NUEVOS? | Efectivamente estan todos en cajas selladas, encontrada una und mas desde IT WH
2 | 5050.306 | Sensor Humedad | B2 | Check |  |  | * 1 3396540 2 SK Unidad de Ventilacion compl. 3301480 UN 410.960 821.920
4 | 7320.580 | sensor ioi | B2 | Check | Rittal CMC TC Digital Input: The input module allows the connection of external digital Talse Nsoren to a sensor unit. External sensors and transmitter have a voltage free contact. Connector: RJ12 Socket, 6-pin. Suitable for: I/O unit, access unit and climate unit. | Encontradas dos unds en IT WH, agregadas al inv. | * 2 3396643 2 SK ventilador tipo EC D3G146-AG-61-11 UN 480.276 480.276
5 | 7320.530 | fijacion cmc | B2 | Check |  |  | * 3 3396542 2 SK Display for SK 3301480 UN 859.673 1.719.346
1 | 7320.425 | soporte cmc | B2 | Check |  |  | * 4 3396565 2 SK CAUDALIMETRO PARA LCP UN 390.638 781.276
3 | DK7610 | ordenador de cable cmc | B2 | Check |  |  | * 5 3397795 2 SK RTT CONDENSATE SENSOR F. 3301.480 UN 80.969 161.938
5 | 8611.070 | Manilla Apertura Rack Metálico | B2 | Check |  |  | * 6 3397797 1 SK CONTROL BALL VALVE UN 477.756 477.756
5 | DK7119.400 | Bandeja Metálica | B1 | Check |  |  | * 7 3397798 2 SK TEMPERATURE SENSOR COLD AIR 1 UN 32.972 65.944
8 | 7166.035 | Base Metálica | B1 | Check |  |  | * 8 3397799 2 SK TEMPERATURE SENSOR COLD AIR 2 UN 36.593 73.186
1 | 7063.883 | soporte armazon rack estilo Barra Metálica | B1 | Check |  |  | * 9 3397800 2 SK SENSOR DE TEMPERATURA AIRE FRIO 3 UN 36.154 72.308
3 | 7320.440 | Bandeja Metálica soporta CMC | B1 | Check |  |  | * 10 3397801 2 SK TEMPERATURE SENSOR WARM AIR UN 40.945 81.890
2 | 7320.793 | Botón Apertura de puertas | B2 | Check |  |  | * 11 3397802 2 SK TEMPERATURE SENSOR WATER FLOW PIPE UN 71.595 143.190
10 | TS8800.190 | bisagras metal kit (4un) | B3 | Un kit con 3 unds. / 12 Und. sueltas (3 kit) en A2 |  |  | * 12 3397803 2 SK TEMPERATURE SENSOR WATER RETURN PIPE UN 70.288 140.576
11 | TS8800.190 | Bisagras Sueltas | A2 | Unidades usadas |  |  | * 13 3396545 2 BOMBA DE CONDENSACION LCP UN 331.091 662.182
24 | 7856.100 | MODULOS A PRESION PSM, SCHUKO 4 TOMAS | B3 | Check |  |  | * 14 5050306 1 CMC-TC sensor de humedad 7320510 UN 326.594 326.594
1 | 7738129 | Unidad DET | A2 | Check
6 | 7856.230 | MODULO A PRESION PSM, IEC 320 C19 4 TOMAS | B3 | Check |  |  | * item 2: 3396539 SK BASIC CMC x 806.33 x 1 units = 806.33 EUR
7 | 7320.814 | 1 m, RJ-12, RJ-12, Negro, Macho/Hembra | B2 | Moved from IT Warehouse
1 | 7030.088 | DK CMC III Unidad montaje 1 U | B3 | Moved from IT Warehouse
2 | 3396.538 | 2 SK LCP WATER CIRCUIT BOARD | B3 | ADCPR-1592
1 | 7030.440 | DK CMCIII Leak sensor 15 m UN | B3 | ADCPR-1592
1 | 7030.000 | CMC III Unidad de proceso | B4 | ADCPR-1592
1 | 7030.060 | CMC III Fuente de alimentaciÃ³n | B4 | ADCPR-1592
1 | 3301.351 | Manga de conexión 1" x 1 | B1 | Moved from IT Warehouse
1 | 7856.090 | MODULOS A PRESION PSM, SCHUKO 4 TOMAS with thermal overcurrent protection | B3 | Moved from DC CR
3 | 7856.080 | MODULO A PRESION IEC 320 C13, SIN PROTECCIONES | B3 | Moved from IT Warehouse & DC CR
2 | 7507.200 | Rack Pequeño | A1 | Check
7 | SZ2467.000 | cilindro cerradura | B2 | Check
5 | 276201 | bisagras vidrio kit(4un) | A2 | Check
* ADCPR-1645 Tarjetas control refrigeracion para Chillers SCO Datacenter (URGENT) - ITG - 3552.86 Eur - CRC27D - ESO single source - INstaplan - quoted- PR102867 14 jul 2020 / Approved by Finance 20 jul 2020 / PO093406 T/C Referencial: 1 EUR = 900 CLP 3,197,574 4 aug 2020 / enmienda 1 sep 2020 / to arrive in Dec - SCO/ invoice - approved (Italo/Jose)
2 | 3396.54 | SK Ventilador stevermodul - SK Unidad de Ventilacion compl. 3301480 | B1 | Check |  |  | * item 1: Tarjeta electrónica, ALCO CONTROL MODULE VCM. (C5110803) x 2 x 720.09 = 1440.18 Eur
3 | 3396.545 | Bomba de água condensada | B2 | Check | TODOS NUEVOS? | Cajas selladas | * item 2: Tarjeta electrónica, PLUG-IN CARD FOR ELEC. EXPANSION VALVE. (C5110802) x 2 x 393.52 =787.04 Eur
2 | 3397.798 | Temperaturfühler - SK TEMPERATURE SENSOR COLD AIR | B2 | Check |  |  | * item 3: Tarjeta electrónica, MODULE TANDEM C3 / MODULE COMPRESOR. (C5110804) x 2 x 662.82 =1325.64 Eur
10 | 7955.01 | Tapas de seguridad para enchufes C19 - PDU cubiertas C13 casquillo con posibilidad de bloqueo 1 UE = 10 PZA | B2 | Check
10 | 7955.015 | Adaptador de montaje PDU - PDU cubiertas C19 casquillo con posibilidad de bloqueo 1 UE = 10 PZA | B2 | Check |  |  | * ADCPR-1621 SUMINISTRO DE REPUESTOS CRITICOS A EQUIPO CFO 1261 A CHILLERS POR OBSOLESCENCIA- PRIORITY! - ITG- $11431.09 Euros - CRC27D - ESO single source - Instaplan - quoted - PR101852 6 PR 2020 / PO92515 22 APR 2020 10630914 CLP TC930 / arrived (29 Jun 2020 ---> 25 sep 2020) inversol - SCO / invoiced - not notified - paid (Felipe A) C&P Officer: Felipe Jofre
2 | 3397.801 | Temperature sensor - SK TEMPERATURE SENSOR WARM AIR | A2 | Check |  |  | * Item 1: Una (01) válvula de expansión electrónica. Código ref: C5000513. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 937.64 = € 937.64 - OK - SI - Electronic expasion valve EX7M21800625
2 | 3397.8 | SK temperaturfühler - SK SENSOR DE TEMPERATURA AIRE FRIO | A2 | Check |  |  | * Item 2: Un (01) presostato de baja presión. Código ref: C5000519. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 311,78 = € 311.78 - OK - SI - LP transducer PT5-18M 0/18 Bar (PCN802351)
2 | 3397.795 | Kondensatsensor - SK RTT CONDENSATE SENSOR | A2 | Check |  |  | * Item 3: Un (01) Modulo central de comunicación. Código ref: C5110864. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 1025.85 = € 1025.85 - OK - SI - Central module talk local M1 with USB CLIVET C5110864
2 | 3397.802 | SK temperaturfühler - SK TEMPERATURE SENSOR WATER FLOW PIPE | A2 | Check |  |  | * Item 4: Un (01) Sensor de presión. Código ref: C5120451. x € 116.73 = € 116.73 - OK - SI - transductor de presion 0-50bar 4-20MA 1/4" SAE
2 | 3397.803 | SK temperaturfühler - SK TEMPERATURE SENSOR WATER RETURN PIPE | A2 | Check |  |  | * Item 5: Un (01) inversor de frecuencia. Código ref: C5120465. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 2299.42 = € 2299.42 ---> C95410083 - SI - TAGLIO DI FASE 3F (R1) VRTS 12 BADPL 55+SE 3F IN
2 | 3397.799 | SK temperaturfühler - SK TEMPERATURE SENSOR COLD AIR | A2 | Check |  |  | * Item 6: Un (01) Compresor ZP385-KCE. Código ref: C1080570. Según Listado Repuestos Valorizado, CFO 1261 A, 4-2019. x € 6739.67 = € 6739.67 - OK - SI
4 | 3397.797 | SK CONTROL BALL VALVE - Valvula regulacion | B2 | Check | TODOS NUEVOS? | Cajas selladas
6 | 7859.12 | 7859120 PSM MODULO IEC60320 C13 6x CON LED | B3 | Check | Hay mas unidades en sala control Datacenter? | No se encontro ni en IT WH ni en DC SC
10 | 7859.13 | PSM MODULO IEC60320 C19 4x CON LED | B3 | Check | Hay mas unidades en sala control Datacenter? | No se encontro ni en IT WH ni en DC SC | * ADCPR-1068 bomba primaria reemplazo
6 nuevas+10 | 7856.201 | PSM double-module active 8 TOMAS xC13(discontinuada se reemplaza por ref. 7859410) | B3 | Check | Hay mas unidades en sala control Datacenter? | Habian en la bodega de IT y DC SC, agregadas al Inventario (10) | * Suministro de Bomba nueva Marca Salmson (bomba primaria), Modelo LRL 205-13/2.2.
2 | 3396.542 | Display - SK Display for SK 330148 | B3 | Check
1 |  | Siemens fs-250-con2 | A4 | Check |  |  | * ADCPR-1490 Reparacion bomba secundaria
4 |  | filtro liberty | B4 | Check |  |  | * Servicio de Reparación de Bomba WILO IL 40/170-5.5/2.
4 | HFP-11 | Detector Siemens | B2 | Check
3 | DB-11 | Detector Siemens | B2 | 2 Malos |  |  | * ADCPR-1456 Reparacion ventilador emergencia - Chiller 2
1 |  | * Filled Nitrogen Actuator w/ DOT cylinder 70-325-1 x 1 spare | A4 | Check |  |  | * Reparación de moto-ventilador para Chiller FCO 1261-A (reemplazo rodamientos): C2000188 Fan Motor
1 |  | * PROINERT Primary Actuator Completer Kit IG71-114 x 1 spare | A4 | Check
1 |  | * Item 2: PROINERT PNEUMATIC ACTUATOR ASSEMBLY o equivalente compatible con sistema PROINERT instalado (IG71-104) x 1 spare | A3 | Check
* ADCPR-1367 Tarjeta Descarga FS-Rel Siemens Panel FS-250
* FS-250 SIEMENS Releasing Module FS-REL - Tarjeta reparada spare
* ADCPR-1482 Resetting tool for solenoid (Nitrogen Actuator w/ DOT cylinder)
* Suministro de Reset Multi-Tool P/N 02-14782 compatible con Filled Nitrogen Actuator w/ DOT cylinder 70-325-1 y con PROINERT Primary Actuator Completer Kit IG71-114 x 1 x 4.16 UF

## SCO 15 Jan 2021
SCO
12-jAug 2020 | mantencion rittal
Unidad | Coódigo | Componente | Ubicacion | Comentario
5 | 3396.539 | CMC-TC LCP Plus | Bodega Sala Electrica
4 | 7320.790 | CMC-TC Computer multi control door control | Bodega Sala Electrica
1 | 7320.210 | CMC-TC Computer multi control cmc io | Bodega Sala Electrica
4 | 7320.100 | CMC-TC Computer multi control cmc processing unit | Bodega Sala Electrica
| 3397.797 | Valvula CW oventrop | Bodega Sala Electrica
2 | 3396.643 | FAN | Bodega Sala Electrica
4 | 7030.240 | Brazo hidraulico | Bodega Sala Electrica
9 | 3396.565 | Flujometro | Bodega Sala Electrica
2 | 5050.306 | Sensor Humedad | Bodega Sala Electrica
2 | 7320.580 | sensor ioi | Bodega Sala Electrica
5 | 7320.530 | fijacion cmc | Bodega Sala Electrica
1 | 7320.425 | soporte cmc | Bodega Sala Electrica
3 | DK7610 | ordenador de cable cmc | Bodega Sala Electrica
5 | 8611.070 | Manilla Apertura Rack Metálico | Bodega Sala Electrica
5 | DK7119.400 | Bandeja Metálica | Bodega Sala Electrica
8 | 7166.035 | Base Metálica | Bodega Sala Electrica
1 | 7063.883 | soporte armazon rack estilo Barra Metálica | Bodega Sala Electrica
3 | 7320.440 | Bandeja Metálica soporta CMC | Bodega Sala Electrica
2 | 7320.793 | Botón Apertura de puertas | Bodega Sala Electrica | 1 at IT Off
7 | TS8800.190 | bisagras metal kit (4un) | Bodega Sala Electrica
nn |  | Bisagras Sueltas | Bodega Sala Electrica
24 | 7856.100 | Regleta Shuko | Bodega Sala Electrica
1 |  | Unidad DET | Bodega Sala Electrica
6 | 7856.230 | Power System Module
2 | 7507.200 | Rack Pequeño | Bodega Sala Electrica
(7)??? | SZ246.000 | cilindro cerradura
(8)??? | 276201 | bisagras vidrio kit(4un)
2 | 3396.54 | SK Ventilador stevermodul | Bodega Sala Electrica
1 | 3396.545 | Bomba de água condensada | Bodega Sala Electrica
2 | 3397.798 | Temperaturfühler | Bodega Sala Electrica
10 | 7955.01 | Tapas de seguridad para enchufes | Bodega Sala Electrica
10 | 7955.015 | Adaptador de montaje PDU | Bodega Sala Electrica
2 | 3397.801 | Temperature sensor | Bodega Sala Electrica
2 | 3397.8 | SK temperaturfühler | Bodega Sala Electrica
2 | 3397.755 | Kondensatsensor | Bodega Sala Electrica
4 | 3397.803 | SK temperaturfühler | Bodega Sala Electrica
2 | 3397.799 | SK temperaturfühler | Bodega Sala Electrica
4 | 3397.797 | Valvula regulacion | Bodega Sala Electrica
10 | 7859.12 | Regleta Shuko | Bodega Sala Electrica
10 | 7859.13 | Regleta Shuko | Bodega Sala Electrica
5 | 7856.201 | Regleta Shuko | Bodega Sala Electrica
2 | 3396.542 | Display | Bodega Sala Electrica
1 |  | Siemens fs-250-con2 | Bodega Sala Electrica
4 |  | filtro liberty | Bodega Sala Electrica

## SCO 8 Jan 2021
SCO
12-jAug 2020 | mantencion rittal
Unidad | Coódigo | Componente
5 | 3396.539 | CMC-TC LCP Plus | Bodega Sala Electrica |  | No encontrado
4 | 7320.790 | CMC-TC Computer multi control door control | Bodega Sala Electrica |  | * = cantidad modificada del ultimo inventario
1 | 7320.210 | CMC-TC Computer multi control cmc io | Bodega Sala Electrica
4 | 7320.100 | CMC-TC Computer multi control cmc processing unit | Bodega Sala Electrica
| 3397.797 | Valvula CW oventrop | Bodega Sala Electrica
2 | 3396.643 | FAN | Bodega Sala Electrica
4 | 7030.240 | Brazo hidraulico | Bodega Sala Electrica
9 | 3396.565 | Flujometro | Bodega Sala Electrica | *
2 | 5050.306 | Sensor Humedad | Bodega Sala Electrica | *
2 | 7320.580 | sensor ioi | Bodega Sala Electrica
5 | 7320.530 | fijacion cmc | Bodega Sala Electrica
1 | 7320.425 | soporte cmc | Bodega Sala Electrica
3 | DK7610 | ordenador de cable cmc | Bodega Sala Electrica
5 | 8611.070 | Manilla Apertura Rack Metálico | Bodega Sala Electrica
5 | DK7119.400 | Bandeja Metálica | Bodega Sala Electrica | 4 y 1 abierto
8 | 7166.035 | Base Metálica | Bodega Sala Electrica
1 | 7063.883 | soporte armazon rack estilo Barra Metálica | Bodega Sala Electrica
3 | 7320.440 | Bandeja Metálica soporta CMC | Bodega Sala Electrica | 2 y 1 abierto
1 | 7320.793 | Botón Apertura de puertas | Bodega Sala Electrica
7 | TS8800.190 | bisagras metal kit (4un) | Bodega Sala Electrica
nn |  | Bisagras Sueltas | Bodega Sala Electrica
24 | 7856.100 | Regleta Shuko | Bodega Sala Electrica
1 |  | Unidad DET | Bodega Sala Electrica
2 | 7507.200 | Rack Pequeño | Bodega Sala Electrica
(7)??? | SZ246.000 | cilindro cerradura
(8)??? | 276201 | bisagras vidrio kit(4un)
<-- registros nuevos
2 | 3396.54 | SK Ventilador stevermodul | Bodega Sala Electrica
1 | 3396.545 | Bomba de água condensada | Bodega Sala Electrica
2 | 3397.798 | Temperaturfühler | Bodega Sala Electrica
10 | 7955.01 | Tapas de seguridad para enchufes | Bodega Sala Electrica
10 | 7955.015 | Adaptador de montaje PDU | Bodega Sala Electrica
2 | 3397.801 | Temperature sensor | Bodega Sala Electrica
2 | 3397.8 | SK temperaturfühler | Bodega Sala Electrica
2 | 3397.755 | Kondensatsensor | Bodega Sala Electrica
4 | 3397.803 | SK temperaturfühler | Bodega Sala Electrica
2 | 3397.799 | SK temperaturfühler | Bodega Sala Electrica
4 | 3397.797 | Valvula regulacion | Bodega Sala Electrica
10 | 7859.12 | Regleta Shuko | Bodega Sala Electrica
10 | 7859.13 | Regleta Shuko | Bodega Sala Electrica
5 | 7856.201 | Regleta Shuko | Bodega Sala Electrica
2 | 3396.542 | Display | Bodega Sala Electrica
1 |  | Siemens fs-250-con2 | Bodega Sala Electrica
4 |  | filtro liberty | Bodega Sala Electrica

## SCO 13 Aug 2020
SCO
12-jAug 2020 | mantencion rittal
Unidad | Coódigo | Componente | Bodega Sala Electrica
5 | 3396.539 | CMC-TC LCP Plus | Bodega Sala Electrica
4 | 7320.790 | CMC-TC Computer multi control door control | Bodega Sala Electrica
1 | 7320.210 | CMC-TC Computer multi control cmc io | Bodega Sala Electrica
4 | 7320.100 | CMC-TC Computer multi control cmc processing unit | Bodega Sala Electrica
| 3397.797 | Valvula CW oventrop | Bodega Sala Electrica | se cambio Vlavula en LCP5
2 | 3396.643 | FAN | Bodega Sala Electrica
4 | 7030.240 | Brazo hidraulico | Bodega Sala Electrica
| 3396.565 | Flujometro | Bodega Sala Electrica | se cambio en LCP3
1 | 5050.306 | Sensor Humedad | Bodega Sala Electrica
2 | 7320.580 | sensor ioi | Bodega Sala Electrica
5 | 7320.530 | fijacion cmc | Bodega Sala Electrica
1 | 7320.425 | soporte cmc | Bodega Sala Electrica
3 | DK7610 | ordenador de cable cmc | Bodega Sala Electrica
5 | 8611.070 | Manilla Apertura Rack Metálico | Bodega Sala Electrica
7 | DK7119.400 | Bandeja Metálica | Bodega Sala Electrica
8 | 7166.035 | Base Metálica | Bodega Sala Electrica
1 | 7063.883 | soporte armazon rack estilo Barra Metálica | Bodega Sala Electrica
3 | 7320.440 | Bandeja Metálica soporta CMC | Bodega Sala Electrica
1 | 7320.793 | Botón Apertura de puertas | Bodega Sala Electrica
7 | TS8800.190 | bisagras metal kit (4un) | Bodega Sala Electrica
nn |  | Bisagras Sueltas | Bodega Sala Electrica
24 | 7856.100 | Regleta Shuko | Bodega Sala Electrica
1 |  | Unidad DET | Bodega Sala Electrica
2 | 7507.200 | Rack Pequeño | Bodega Sala Electrica
(7)??? | SZ246.000 | cilindro cerradura
(8)??? | 276201 | bisagras vidrio kit(4un)

## SCO 6 jan 2020
SCO
2020-01-06
Unidad | Coódigo | Componente | Bodega Sala Electrica
5 | 3396.539 | CMC-TC LCP Plus | Bodega Sala Electrica
4 | 7320.790 | CMC-TC Computer multi control door control | Bodega Sala Electrica
1 | 7320.210 | CMC-TC Computer multi control cmc io | Bodega Sala Electrica
4 | 7320.100 | CMC-TC Computer multi control cmc processing unit | Bodega Sala Electrica
5 | 3397.797 | Valvula CW oventrop | Bodega Sala Electrica
2 | 3396.643 | FAN | Bodega Sala Electrica
4 | 7030.240 | Brazo hidraulico | Bodega Sala Electrica
4 | 3396.565 | Flujometro | Bodega Sala Electrica
1 | 5050.306 | Sensor Humedad | Bodega Sala Electrica
2 | 7320.580 | sensor ioi | Bodega Sala Electrica
5 | 7320.530 | fijacion cmc | Bodega Sala Electrica
1 | 7320.425 | soporte cmc | Bodega Sala Electrica
3 | DK7610 | ordenador de cable cmc | Bodega Sala Electrica
5 | 8611.070 | Manilla Apertura Rack Metálico | Bodega Sala Electrica
7 | DK7119.400 | Bandeja Metálica | Bodega Sala Electrica
8 | 7166.035 | Base Metálica | Bodega Sala Electrica
1 | 7063.883 | soporte armazon rack estilo Barra Metálica | Bodega Sala Electrica
3 | 7320.440 | Bandeja Metálica soporta CMC | Bodega Sala Electrica
1 | 7320.793 | Botón Apertura de puertas | Bodega Sala Electrica
7 | TS8800.190 | bisagras metal kit (4un) | Bodega Sala Electrica
nn |  | Bisagras Sueltas | Bodega Sala Electrica
24 | 7856.100 | Regleta Shuko | Bodega Sala Electrica
1 |  | Unidad DET | Bodega Sala Electrica
2 | 7507.200 | Rack Pequeño | Bodega Sala Electrica
(7)??? | SZ246.000 | cilindro cerradura
(8)??? | 276201 | bisagras vidrio kit(4un)

## OSF 7 jan 2020
Model | Description | Units | Location | Area
7856100 | PSM MODULO CONEX. SCHUKO DE 4 MODULO SIN FUSIBLE | 8 | OSF | IT Lab
7856230 | MODULO A PRESION PSM, IEC 320 C19 4 TOMAS | 12 | OSF | IT Lab
7856080 | MODULO A PRESION IEC 320 C13, SIN PROTECCIONES 6 TOMAS | 10 | OSF | IT Lab

## summary 2 Apr 2019
CODE | UNITS | DESCRIPTION | Location | Area
7856.230 | 20 | pdu c19 - 4 x Conector C19 - Negro - PSM MODULO MONTAJE A PRESION 4 MODULOS | SCO | Bodega Sala Electrica
7856.100 | 14 | pdu shuko- 4 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/4) - Negro - PSM MODULO CONEX. SCHUKO DE 4 MODULO SIN FUSIBLE | SCO | Bodega Sala Electrica
7856.080 | 1 | pdu c13 - 6 x Conector C13 - Negro - CMC MODULO DE CONEX. DE 6 S/FUSIBLE | SCO | Bodega Sala Electrica
276201 | 8 | bisagras vidrio kit(4un) | SCO | Bodega Sala Electrica
8800190 | 2 | bisagras metal kit (4un) | SCO | Bodega Sala Electrica
SK3396.565 | 4 | flujometros | SCO | Bodega Sala Electrica
7320.790 | 4 | door control | SCO | Bodega Sala Electrica
3396.539 | 5 | cmc basic | SCO | Bodega Sala Electrica
7320.210 | 1 | cmc io | SCO | Bodega Sala Electrica
7320.100 | 4 | cmc processing unit | SCO | Bodega Sala Electrica
3397.797 | 2 | oventrop rittal | SCO | Bodega Sala Electrica
5050306 | 1 | sensor humedad | SCO | Bodega Sala Electrica
7320.580 | 2 | sensor ioi | SCO | Bodega Sala Electrica
7320.425 | 1 | soporte cmc | SCO | Bodega Sala Electrica
7320.530 | 5 | fijacion cmc | SCO | Bodega Sala Electrica
DK7610 | 3 | ordenador de cable cmc | SCO | Bodega Sala Electrica
8811.07 | 5 | manilla puerta | SCO | Bodega Sala Electrica
SZ246.000 | 7 | cilindro cerradura | SCO | Bodega Sala Electrica
DK7119400 | 6 | bandeja rittal | SCO | Bodega Sala Electrica
7166.035 | 8 | bandeja rittal plana | SCO | Bodega Sala Electrica
7063883 | 1 | soporte armazon rack | SCO | Bodega Sala Electrica
7320.44 | 3 | bandeja soporte cmc | SCO | Bodega Sala Electrica
7320.793 | 10 | boton apertura puertas | SCO | Bodega Sala Electrica
7507.2 | 2 | rack rittal chico | SCO | Bodega Sala Electrica
| 1 | unidad dec (supresion incendio Rittal | SCO | Bodega Sala Electrica
730240 | 0 | brazo amortiguador (a gas) para puerta vidrio | SCO | Bodega Sala Electrica
| 23 | bisagras sueltas usadas | SCO | Bodega Sala Electrica
| 4 | bombines | SCO | Bodega Sala Electrica
| 2 | baterias dec rittal usadas | SCO | Bodega Sala Electrica
| 4 | flujometros usados | SCO | Bodega Sala Electrica
| 1 | bomba condensación usada | SCO | Bodega Sala Electrica
| 2 | oventrop malas | SCO | Bodega Sala Electrica
| 1 | kit recarga fike | SCO | Bodega Sala Electrica
| 1 | sensor humedad watchdog | SCO | Bodega Sala Electrica
| 1 | caja de tapas ciegas rack | SCO | Bodega Sala Electrica
| 4 | ventilador axial | SCO | Bodega Sala Electrica
| 2 | ventilador chiller | SCO | Bodega Sala Electrica
7859.41 | 5 | PSM measurement modules with CAN bus for PSM busbars - PSM ACTIVO CON 8xC13 BASES 16 A | OSF | Lab
7856.201 | 5 | PSM Outlet Modules - 8 x Non-Heating Apparatus Socket C13 - Black - DK PSM Plus socket module, C13, 8-way, black, switchable per module, Required module slots (quantity): 2 | OSF | Lab
7856.23 | 2 | pdu c19 - 4 x Conector C19 - Negro - PSM MODULO MONTAJE A PRESION 4 MODULOS | OSF | Lab
7856.09 | 4 | PSM socket modules - 4 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/4) - Negro - PSM CONEC. SCHUKO 4 BASES MODULO C/ SEGURO | OSF | Lab

## OSF 1 apr 2019
CODE | UNITS | DESCRIPTION | Location | Area
7859.41 | 5 | PSM measurement modules with CAN bus for PSM busbars | OSF | Lab
7856.201 | 5 | PSM Outlet Modules | OSF | Lab
7856.23 | 2 | PSM socket modules | OSF | Lab
7856.09 | 4 | PSM socket modules | OSF | Lab

## OSF 8 AGO 2020
CODE | UNITS | DESCRIPTION | Location | Area
7859.41 |  | PSM measurement modules with CAN bus for PSM busbars | OSF | Lab
7856.201 |  | PSM Outlet Modules | OSF | Lab
7856.09 |  | PSM socket modules | OSF | Lab
Model | Description | Units | Location | Area
7856100 | pdu shuko- 4 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/4) - Negro - PSM MODULO CONEX. SCHUKO DE 4 MODULO SIN FUSIBLE | 8 | OSF | IT Lab
7856230 | pdu c19 - 4 x Conector C19 - Negro - PSM MODULO MONTAJE A PRESION 4 MODULOS | 6 | OSF | IT Lab
7856080 | pdu c13 - 6 x Conector C13 - Negro - CMC MODULO DE CONEX. DE 6 S/FUSIBLE | 10 | OSF | IT Lab

## OSF 30 Mar 2021
¦7856.201¦ | PSM double-module active 8 TOMAS xC13¦ | 6 | Nuevas en caja¦
¦7856.080¦ | MODULO A PRESION IEC 320 C13, SIN PROTECCIONES | 24 | Nuevas en caja¦
¦7856.100¦ | MODULOS A PRESION PSM, SCHUKO 4 TOMAS | 14 | Nuevas en caja¦
¦7859.410¦ | PSM measurement modules with CAN bus for PSM busbars 8 x C13 | 5 | Nuevas en caja¦
Here is the list of failed PDU sockets, also them have been covered with electric tape
IT04 1
IT10 1
APO01 1
APO03 1
APO05 1
APO06 1
APO10 1
Total 7 Type C13
¦Item¦Descripcion¦Qty.¦Comment¦